附件：采购清单

	序号
	项目名称
	单位
	规格参数
	数量

	1
	I字型扶手
	根
	1、尺寸：长度≥580mm，外径≥Φ35mm；
2、内衬龙骨：Φ28 不锈钢管，壁厚≥1.2mm；
3、外层材料：ABS环保材料，颜色为黄色或白色，表面防滑设计。
	76

	2
	不锈钢实木橱柜
	套
	1、规格：高70cm-80cm，宽50-60cm，长120cm；   
2、材质：不锈钢台面，实木柜体。
	26

	3
	厨房防滑垫
	块
	1、橡胶底，耐用防滑，尺寸≥60*90cm。
	2

	4
	床边扶手
	个
	1、尺寸：高度700-850mm可调，底座600*500mm； 
2、内衬龙骨：Φ28 不锈钢管，壁厚≥1.2mm；
3、外层材料：黄色或白色ABS环保材料，表面采用防滑设计。
	47

	5
	凳拐
	把
	1、尺寸：凳面高度：46-55cm，握把高度：73-82cm；
2、主架铝合金，表面处理阳极氧化处理；凳板表面带有凸起点按摩功能，拐杖凳整体高度5档可调节。 
	3

	6
	电动晾衣架
	套
	1、电动晾衣架照明： 24w (±3w）；
2、尺寸：130cm*30cm*7cm (±3cm）；
3、升降高度： 140cm(± 20cm）；
4、杆数：四杆；
5、孔数：20 个(±2 个）；
6、电压 220V 50-60hz； 
7、长度： 140cm-240cm；
8、承重: ≥35KG
	3

	7
	定制不锈钢护栏
	米
	1、不锈钢扶手(室外) 根据现场订制尺寸；
2、材质：202 不锈钢材质。
	50

	8
	蹲便改坐便
	项
	1、采用高温陶瓷一体烧制，喷射虹吸强力冲水，缓降静音盖板，全管道施釉不易堵塞，抗菌易洁釉面，
2、地排式设计，适配 300/400mm 坑距无损安装；
3、含软管配件。
4、拆除蹲便器、改造下水，恢复地面；
	5

	9
	多功能护理床
	张
	1、规格: 外形尺寸，床面宽度≥900mm，高500mm；
2、功能：摇把数量为2个，手动起背为1个，手动腿位升降为1个；
3、铝合金护栏：侧面护栏长1100mm，高度350mm；可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位；
4、木质床头尾板，医用静音万向脚轮方便自由动；
5、半棕版海绵医用床垫，厚度≧6cm。
	2

	10
	多功能手杖
	根
	1、手杖杆高强度铝合金支撑杆，高度10档调节；
2、舒适带挂绳方便携带及挂放，防滑脚垫设计；
3、手杖具备收音机功能，可通过按钮调节频率选台和音量大小；内置充电电池，配备有充电器； 
4、双报警功能：按钮开关控制报警功能，闪灯报警提示；开启跌倒自动报警功能，老人突然意外跌倒，手杖自动发出报警声。
	15

	11
	翻身垫
	个
	1、材质：外表材质PU革内置珍珠棉或高弹绵；
2、尺寸：45cm*39cm*13cm/10cm；
3、功能：翻身助力，协助老人翻身。
	1

	12
	防褥疮床垫
	张
	1、循环波动喷气+手动气泵；
2、单条气囊可更换、不移位和滑动；
3、平铺尺寸为：98*200cm 。
	2

	13
	放大镜指甲钳
	个
	1、材质：碳钢+ABS ，带放大镜；
	29

	14
	感应小夜灯
	个
	1、智能光控、人体感应；
	55

	15
	换鞋凳（含柜）
	套
	1、产品尺寸：≥1000mm*240mm*400mm；
2、实木材质，表面光滑平整，材质细密，软包座垫舒适，半开放式结构透气通风。
	28

	16
	进食器具
	套
	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、 弯柄勺（叉）、饮水杯（ 壶）等；
	1

	17
	老花镜
	副
	1、类型：高清水晶老花镜（100-400度），金属框架；
	6

	18
	淋浴椅
	把
	1、主架为铝合金材质，螺丝和调节按钮为不锈钢材质
2、尺寸：高度6档调节,坐高≥380mm-500mm；
3、扶手:扶手可拆卸有泡棉包裹；
4、座板:长方形的座板，板上均布排水孔，配有防寒垫；脚垫材质为防滑耐磨的橡胶脚垫。
	34

	19
	楼梯扶手
	米
	1、不锈钢扶手(室内) 根据现场订制尺寸；
2、材质：202 不锈钢材质。
	6

	20
	马桶助力架
	个
	1、主架碳素结构钢，配件材质：高密度PE+PP+TPR；
2、根据不同马桶结构，压板多位置方向和马桶固定。
	3

	21
	闪光门铃
	套
	1、闪光方式：高亮LED闪光；
2、按钮自发电设计，无需安装电池；
3、一个门铃按钮配两个门铃主机。
	11

	22
	适老床
	张
	1、框架：采用实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；
2、双侧床边扶手设计、床垫选用采用棕垫加海绵材质；
3、尺寸：2000*1200(±10mm）。
	10

	23
	适老衣柜
	套
	1、规格：2000*550*800mm (±20mm）；
2、基材：环保板材，采用近色PVC封边条、内部设计挂衣区。
	21

	24
	适老椅
	把
	1、材质：实木，软包座板；
2、尺寸：500*450*820mm(±10mm）；
	68

	25
	适老桌
	张
	1、材质：橡胶木；
2、尺寸：800*800*750mm (±10mm）；
3、无缝拼接边角处采用倒圆工艺，四角抓手、导水槽。
	31

	26
	水泥坡道
	平方
	水泥、中粗沙；厚度≥10cm，人工找平压板收光；
	10

	27
	四脚手杖
	根
	1、尺寸:高度70.5-93cm；
2、主架：铝合金材料，管直径19mm，壁厚1.2mm，表面阳极氧化处理，四支脚着地结构，高度10档可调节。
	7

	28
	通道扶手
	米
	1、尺寸：长度定制，外径≥Φ35mm；
2、内衬龙骨：Φ28 不锈钢管，壁厚≥1.2mm；
3、外层材料：ABS环保材料，颜色为黄色或白色，表面防滑设计。
	4

	29
	卫生间防滑垫
	块
	1、 PVC树脂材质，底部密集小吸盘特殊结构，吸附力强劲，牢牢贴合光滑地面，有效防滑防移位；
2、尺寸：≥58*88cm，适配浴室、卫生间等多场景摆放使用。
	29

	30
	卧室防滑垫
	块
	1、橡胶底，耐用防滑，尺寸≥60*90cm；
	11

	31
	橡胶门槛
	个
	1、采用橡胶压制而成，尺寸根据现场定制；
2、耐磨、防滑、不易老化，持久耐用。
	1

	32
	医用腋拐
	副
	1、腋托\脚管均可调高低，适合不同身高人士；
2、拐杖左右弯管、下撑管采用高强度铝合金管组成，管壁厚度不低于1.2mm；
3、腋托套、手把采用优质发泡海绵材料，底部套防滑胶脚。
	1

	33
	移动淋浴椅
	把
	1、产品尺寸，坐高≥500mm，坐宽≥460mm，；
2、主架为高强度铝合金组成，坐板采用无缝缝合的全皮革的开口U行坐板，坐板可以上翻；
3、采用4英寸的PVC360度旋转的小轮，四轮带自锁刹车，整体高度3档可调，；
4、全铝合金踏板可以拆卸、上翻，踏板前部位带有地面支撑脚，靠背可以拆装，带有推手。
	2

	34
	置物柜
	套
	1、材质:木质；
2、尺寸：≥800*800*400mm；
3、多功能储物设计，简洁时尚，方便收纳
	6

	35
	助听器
	台
	1、最大OSPL90参数“≦125dB+3dB”；
2、高频平均值OSPL90参数“120dB±4dB”；
3、满档声增益参数“40dB±5dB”；
4、等效输入噪声为“≦29dB+3dB”；
5、总谐波失真“≦5%”
6、频率相应范围“350Hz～3500Hz”；
7、等额电源电流消耗≦5mA。
8、电池型号：锂电池350mAH,额定工作时间：约30h。
	2

	36
	助行器
	台
	1、高度72-90cm8档可调，承重：≥100KG；
2、主架：采用高强度加粗铝合金材质，厚度为1.2mm，表面采用阳极氧化处理；
3、采用PV橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，脚垫为防滑橡胶材料，前轮为5寸PVC小轮，固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。
	5

	37
	坐便椅
	把
	1、尺寸:长≥49CM宽≥53CM,高78-90CM,座位高低5档可调；
2、椅架高碳钢管焊接而成，钢管规格Φ22.2*1.2mm；可折叠结构，表面烤漆处理，圆形加厚PVC光面桶，PE防水扶手、防滑橡胶材料脚垫防滑。
	23

	38
	运输费
	户
	/
	60

	39
	安装费
	户
	/
	60

	40
	售后服务费
	户
	每年提供两次定期回访服务，产品出现故障予以维修，无法修复则予以更换。
	60

	41
	运营管理费
	户
	运营管理费、仓储费、税费等等其他费用
	60


